CAHIER DES CHARGES

ACCORD-CADRE

Acquisition d’habitats modulaires/légers déplaçables et transportables

Aide aux sinistrés des inondations

| - A - | Liste des dérogations |
| --- | --- |
| Liste des articles de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics auxquels il est dérogé : 38/9 (circonstances imprévisibles dans le chef de l’adjudicataire), 123 (amendes de retard) Motivation de ces dérogations: Art. 38/9 : La dérogation aux conditions imposées par les paragraphes 2 et 3 de l’article 38/9 se justifie par la volonté de l’adjudicateur de veiller, sans condition autre que l’imposition imprévue de ces nouvelles mesures de prévention ni discussions, à la santé du personnel présent sur le chantier et au bureau et, à la salubrité publique. La démonstration d’un bouleversement économique, et par conséquent d’un préjudice très important dans le chef de l’adjudicataire, n’est ainsi pas requise. Art. 123 : Vu l’urgence quant au relogement des sinistrés, il est dérogé au régime normal des amendes de retard. |  |

| - B - | Adresse |
| --- | --- |
| Pouvoir adjudicateur œuvrant en tant que centrale d’achat pour les sociétés de logement de service public, les communes et les cpas: Société Wallonne du Logement Adresse : Rue de l’Ecluse 21 à 6000 CHARLEROI Tél. : 071/200.211- E-mail : info@swl.be Toute correspondance ou renseignement relatifs au marché peuvent être adressés à l’attention de Mme Marie-Claude DURIEUX, mc.durieux@swl.be ou Sophie BARBIER, s.barbier@swl.be pour les clauses administratives et à Florence De Smedt, f.desmedt@swl.be ou Anne Spilliaert, a.spilliaert@swl.be pour les clauses techniques. Fonctionnaire dirigeant : Monsieur Benoit WANZOUL Tél. : 071/200.211 - E-mail : info@swl.be |  |

| - C- | Objet de l’accord-cadre |
| --- | --- |
| Cet accord vise à constituer une liste de participants ayant la capacité de proposer à la vente des modules d’habitats légers – modulaires, containers, tiny house, … déplaçables et transportables pour venir en aide aux sinistrés des inondations (détail au point 1. des clauses administratives et en 2ème partie – Clauses techniques). La vente desdits habitats comprend la livraison et le placement sur site. Les marchés (commandes) subséquents sont des marchés de fourniture au sens de l’article 2, 20° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les fournitures sont reprises au point B, de la deuxième partie du cahier spécial des charges. Par son offre, le participant retenu s’engage à réaliser les prestations de fournitures en conformité avec ces prescriptions. Lieu(x) de prestations : Les livraisons et placements auront lieu aux endroits indiqués dans les commandes passées par les sociétés de logement, les communes ou les cpas ayant leur patrimoine des logements sinistrés. |  |

| - D - | - DUREE Durée de l’accord |
| --- | --- |
| L’accord a une durée de 4 ans. Il est passé par procédure négociée sans publication préalable sur base de l’article 42, §1er, 1°, b (urgence impérieuse) de la loi du 17 juin 2016. En effet, le relogement des personnes sinistrées depuis fin juillet 2021 est une urgence impérieuse empêchant l’utilisation d’une procédure habituelle, avec des délais de passation trop longs. La situation de certains habitants des communes et locataires des slsp est critique et s’aggrave de jour en jour. Certains se trouvent ou se retrouveront sans logement/hébergement dans un délai court. Cela motive la réalisation du présent accord-cadre en urgence. L’article 42, §1er, 1°, b de la loi indique : « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne peuvent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur » Les marchés subséquents ont une durée équivalente à la durée nécessaire à la réalisation de la mission, à partir de la commande au participant par l’adhérent. Le marché prend fin à la réception définitive des modules fournis. L’accord comprend 3 lots. |  |

| - E - | Mode de passation du marché et publicités légales |
| --- | --- |
| Le marché sera conclu par procédure négociée sans publication préalable. |  |

| - F - | CRITERES D’ATTRIBUTION |
| --- | --- |
| - Critère n°1 (40%) : Le prix du module proposé ; - Critère n°2 (40%) : Capacité de production/livraison (nombre d’unités en x semaine) - Critère n°3 (20%) : Valeurs de transmission thermique des différentes parois (Umax) |  |

| - G - | Caractéristiques des lots |  |
| --- | --- | --- |
| N° du lot | Désignation (et quantité estimée) | Quantité à titre indicatif |
| Lot 1 | Acquisition d’habitat modulaire/léger une chambre | 1000 unités |
| Lot 2 | Acquisition d’habitat modulaire/léger deux chambres | 1000 unités |
| Lot 3 | Acquisition d’habitat modulaire/léger trois chambres | 1000 unités |
| Les candidats-participants doivent remettre offre par lot. Ils peuvent remettre prix pour un ou plusieurs lots. Il est interdit de proposer des rabais de prix ou des propositions d’amélioration en cas de réunion de plusieurs lots. Les variantes et options ne sont pas permises. |  |  |

| - H - | Mode de détermination du prix du marché | - I - | Délai d’exécution du marché* |
| --- | --- | --- | --- |
| Les marchés subséquents sont des marchés à bordereau de prix. Aucune révision de prix ne sera appliquée vu les délais courts de commande. |  | Voir critère d’attribution (maximum 12 semaines) |  |

| -J - | - Fracti Fractionnement des fournitures |
| --- | --- |
| La réalisation de cet accord et des marchés subséquents nécessite le fractionnement des fournitures. Conformément à l’article 32, §2 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, sont inclus dans le prix tant unitaires que globaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché dont notamment : 1° les emballages, sauf si ceux-ci restent propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement; 2° le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du <marché> mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accès; 3° la documentation relative à la fourniture; 4° le montage et la mise en service; 5° la formation nécessaire à l'usage. |  |

| - K - | Délai de validité des offres : 90 jours de calendrier prenant cours le lendemain de la date ultime de leur remise. |
| --- | --- |

| - L - | - Législa Législation applicable |
| --- | --- |
| Les versions coordonnées/consolidées de : - La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; - L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans le secteur classique ; - L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; - La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; - La loi du 4 août 1996 concernant le bien-être du travailleur et ses modifications ultérieures; - La loi du 8 décembre 2013 modifiant l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 sur révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et adaptant les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail qui concernent la déclaration préalable et l’enregistrement des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles ; - L’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 sur les critères minimaux de salubrité ; - Les dispositions du RGPT ; - Toute autre réglementation ayant un lien avec le présent marché. L’adjudicataire est tenu de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à sa disposition : - toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles aussi bien en matière de sécurité et d’hygiène qu’en ce qui concerne les conditions générales de travail, que celles-ci résultent de la loi ou d’accords paritaires sur le plan national, régional ou local ; - toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale. Les sous-traitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel à disposition pour l’exécution de ce marché sont tenus, dans les mêmes conditions que l’adjudicataire, de respecter les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées ci-dessus et de faire respecter celles-ci par leurs propres sous-traitants et par toute personne mettant du personnel à leur disposition. |  |

| - M - | Composition du cahier des charges |
| --- | --- |
| Le cahier spécial des charges comprend, outre cette première partie : - la deuxième partie, comprenant en point A, les clauses administratives et en point B, les prescriptions techniques ; - le formulaire d’engagement (S/S/2020). |  |

| - N - | Prix du dossier : gratuit |
| --- | --- |

| - O - | Consultation du dossier |
| --- | --- |
| Au siège du Pouvoir adjudicateur (adresse case B). |  |

| - P - | Envoi, dépôt et ouvertures des offres |
| --- | --- |
| Les offres doivent être adressées, en langue française, par la Poste ou par porteur, sous pli définitivement scellé mentionnant la date et l’heure ultimes de dépôt, l’objet de l’accord-cadre et glissé sous une enveloppe fermée portant clairement la mention « offre », à : La Société wallonne du Logement, Rue de l’Ecluse 21, 6000 CHARLEROI Toute offre doit parvenir avant la date et l’heure ultime de dépôt. Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées. La date et l’heure ultime de dépôt sont fixées au 26 août 2021 à 17h |  |

| - Q - | Moments et lieu où le dossier sera tenu pour signature du dossier après notification du marché |
| --- | --- |
| Sans objet |  |

| - R - | Dispositions particulières éventuelles |
| --- | --- |
| Les éventuelles informations complémentaires, les réponses aux questions posées par les entreprises se trouveront sur : https://www.swl.be/marches/accordcadreacquisitionhabitatsmodulaires/ |  |

| - S - | Signatures du candidat-participant |
| --- | --- |

TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE – CLAUSES ADMINISTRATIVES	9

1.	Centrale de marché	9

2.	Objet de l’accord-cadre	9

3.	Clauses administratives relatives à la passation du marché	9

3.1.	Réponses aux questions posées	9

3.2.	Motifs d’exclusion et sélection qualitative	9

3.2.1.	Droit d’accès	9

3.2.2.	Sélection qualitative	11

3.2.3.	Règles communes	11

3.3.	Enoncé des prix	12

3.4.	Critère d'attribution	12

3.4.1.	Définition des critères	12

3.4.2.	Documents à fournir	13

3.4.3.	Evaluation des critères	13

3.5.	Modalités de remise des dossiers et offres	13

3.6.	Délai de validité de l'offre	14

3.7.	Quantités	14

3.8.	Modalités d’attribution de l’accord et des marchés subséquents	14

3.9.	Autorisation de communication	14

3.10.	Faculté de renoncer à passer le marché	14

3.11.	Compétence juridictionnelle	14

4.	Clauses administratives relatives à l'exécution du marché	15

4.1.	Etendue de la mission	15

4.2.	Suivi d’exécution	15

4.3.	Défaut et retard d’exécution	15

4.4.	Clauses de réexamen	15

4.5.	Cautionnement	16

4.6.	Modalités de paiement	16

4.6.1.	Délais de paiement	16

4.7.	Responsabilité et assurance	17

4.8.	Moyens dont disposent l’adjudicateur en cas de manquements de l’adjudicataire ou d’avantage très important dans son chef	19

4.9.	Résiliation du contrat	19

DEUXIEME PARTIE – CLAUSES TECHNIQUES	20

5.	Généralités	20

5.1.	Objet du marché	20

5.1.1.	Généralités	20

5.1.2.	Implantation	20

5.1.3.	Commande en cascade	20

5.1.4.	Critères d’attribution	20

5.1.4.1.	Coût	20

5.1.4.2.	Capacité de production/livraison	21

5.1.4.3.	Performance énergétique Umax des parois	21

5.2.	Prestations	21

5.2.1.	Stabilité – Fondations	21

5.2.2.	Transport	22

5.2.3.	Installation	22

5.2.4.	Abords	22

5.2.5.	Impétrants	22

5.2.6.	Egouttage	23

5.2.7.	État des lieux	23

5.2.8.	Réceptions et garanties	23

5.2.9.	Dossier documentaire	24

5.3.	AUTORISATIONS	24

5.3.1.	Permis	24

5.3.2.	Respect des règlementations	25

5.4.	Documents de référence	25

5.5.	Documentation technique minimale à rendre avec la soumission	25

6.	Performances minimales	26

6.1.	Critères de salubrité	26

6.1.1.	AGW du 30 août 2007	26

6.1.2.	Critères complémentaires	26

6.1.2.1.	Occupation minimale suivant la typologie	26

6.1.2.2.	Superficies habitables minimales requises	27

6.1.2.1.	Fonctionnalité	27

6.1.2.2.	Hauteur sous plafond – dimensions des locaux	27

6.1.2.3.	Éclairage naturel	27

6.1.2.4.	Performances acoustiques	27

6.1.2.5.	Sécurité incendie	28

6.1.2.6.	Sécurité intrusion	28

6.1.2.7.	Finitions	28

6.2.	Performances thermiques	29

6.2.1.	Performances minimales	29

6.2.2.	Performances valorisées	30

6.2.3.	Cotation du critère	30

6.2.4.	Risque de surchauffe	31

6.3.	Equipements techniques	31

6.3.1.	Chauffage	31

6.3.2.	Eau sanitaire	32

6.3.3.	Installation électrique	32

6.3.4.	Ventilation	33

6.3.5.	Evacuation des eaux de pluie	33

6.4.	Composition des habitations et appareils	33

6.5.	Mobilier	34

PREMIERE PARTIE – CLAUSES ADMINISTRATIVES

## Centrale de marché

Le présent accord-cadre est passé par la Société wallonne du Logement en tant que centrale d’achat.

Les bénéficiaires de cet accord sont les sociétés de logement de service public, les communes et cpas réparties sur le territoire de la Région wallonne qui ont connu des inondations en juillet 2021 et qui, de ce fait, doivent reloger au plus vite des habitants sinistrés.

La S.W.L. se charge de la passation du présent accord alors que les sociétés de logement, les communes et les cpas attribueront les marchés subséquents (suivant les modalités prévues) et seront responsables du suivi de l’exécution et des paiements des fournitures.

## Objet de l’accord-cadre

##### Le présent accord-cadre sera conclu entre la SWL et l’ensemble des participants ayant remis une offre régulière et conforme.

##### Il a pour but de permettre aux sociétés de logement, communes et des cpas adhérents d’acquérir des habitats modulaires/légers déplaçables et transportables - voir prescriptions techniques.

##### L’ensemble des termes de l’accord est fixé dans le présent cahier. Il n’y aura donc pas de remise en concurrence des participants.

##### Les quantités qui seront commandées ne sont pas connues avec précision lors de la passation de l’accord.

##### Les quantités reprises sont indicatives. Aucune commande n’est garantie.

##### Le présent accord ne confère pas de droit d’exclusivité aux participants désignés.

##### Les prescriptions techniques des fournitures, objet du présent accord-cadre, figure au point B du présent cahier.

## Clauses administratives relatives à la passation du marché

### Réponses aux questions posées

##### Les personnes intéressées peuvent poser, par écrit, des questions relatives au marché à la personne de contact, dont les coordonnées sont reprises en case – B - « Fonctionnaire dirigeant ».

### Motifs d’exclusion et sélection qualitative

#### Droit d’accès

La participation au présent accord est soumise au respect des conditions suivantes :

- Le candidat -participant atteste qu’il ne fait l’objet d’aucune condamnation pénale au sens de l’article 67, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou, en cas de condamnation pénale, qu’il a adopté des mesures de nature à démontrer leur fiabilité en dépit d’un motif d’exclusion obligatoire et ce, conformément à l’article 70 de la loi (mesures correctrices).

Pour ce faire, il produit d’un extrait du casier judiciaire récent (moins de 6 mois) ou de tout document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays dont le candidat ou soumissionnaire est ressortissant.

- Le candidat-participant atteste qu’il est en ordre de paiement de ses impôts et taxes et de ses cotisations sociales, conformément à l’article 68, § 1er, de la loi.

L’adjudicateur procède à la vérification de la situation des candidats-participants sur le plan des dettes sociales, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres.

A supposer que la vérification via une application électronique ne permette pas de vérifier de manière certaine que le candidat-participant satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale, l’adjudicateur se réserve la possibilité de lui demander de produire l’attestation relative au dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres.

Pour le candidat-participant employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle délivrée par l’ONSS en Belgique.

Dans le cas où l'attestation fournie par Télémarc, une application électronique équivalente ou par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le candidat-participant peut régulariser sa situation, dans les cinq jours ouvrables du constat qu’il n’est effectivement pas en ordre. L’adjudicateur n’offre cette possibilité qu’une seule fois.

Lorsque le doute persiste, l’adjudicateur peut s'enquérir de la situation du candidat-participant assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale.

L’adjudicateur procède à la vérification de la situation fiscale des candidats-participants, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres.

A supposer que la vérification via une application électronique ne permette pas de savoir si le candidat-participant satisfait à ses obligations fiscales, l’adjudicateur se réserve la possibilité de lui demander directement de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales. Il en va de même lorsque dans un autre Etat membre, une telle application n'est pas disponible.

L'attestation doit être délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangère et certifie que le candidat-participant est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Dans le cas où l'attestation fournie par Telemarc, via une autre application électronique équivalente d'un autre Etat membre ou par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le candidat-participant peut régulariser sa situation, dans les cinq jours ouvrables du constat qu’il n’est effectivement pas en ordre. L’adjudicateur n’offre cette possibilité qu’une seule fois.

Lorsque le doute persiste, l’adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales de l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par l’adjudicateur.

Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans le pays concerné ou ne concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut être remplacé(e) par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance (art. 72, § 2 – AR 18/04/2017).

Le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d’un délai de cinq jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis.

En cas de groupement de personnes physiques et/ou morales, les documents devant être fournis concernent chacune d’entre elles individuellement (art. 64 – AR 18/04/2017).

#### Sélection qualitative

Pour l’appréciation des capacités financière et technique du soumissionnaire, les références suivantes sont requises :

- Le candidat-participant doit produire la liste des principales ventes/locations d’habitats modulaires/légers similaires (tous types confondus) réalisées durant les trois dernières années ainsi que celles en cours en ce moment. Le candidat-participant doit pouvoir donner la preuve de 15 ventes ou locations, tous types d’habitats confondus, réalisées au cours des 3 dernières années.

2. En cas de sous-traitance, le soumissionnaire mentionne l’identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée et communique le curriculum vitae du ou des sous-traitants ainsi que la liste de leurs références en rapport avec la part du marché qui lui ou leur est confiée.

#### Règles communes

S’il y a lieu, le candidat-participant joint en outre à son offre tous les documents et renseignements qu’il juge utiles à en préciser la teneur.

Les candidats-participants originaires d’autres pays de l’Union européenne qui sont dans l’impossibilité de fournir les attestations et certificats précités doivent joindre à leur offre tous les documents nécessaires pour établir qu’ils satisfont, de façon équivalente, à ces critères généraux et réglementaires de sélection.

Conformément à 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016, l’adjudicateur se réserve expressément la possibilité d’inviter les candidat-participant à compléter ou à expliciter les documents présentés.  Il peut également, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s’informer, par tous moyens qu’il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire.  Une traduction des documents transmis pourra être réclamée sauf s’il s’agit de document officiel émanant d’une autorité publique et rédigé dans une des langues officielles belges.

Les candidats-participants ne sont pas dispensés de fournir les documents exigés et ce, même s’il les a déjà fournis dans une procédure antérieure organisée par le présent Pouvoir adjudicateur.

En outre, la situation des candidats-participants quant aux motifs d’exclusion et aux critères de sélection qualitative peuvent être revus avant l’attribution du marché conformément à l’article 60 de l’AR du 18 avril 2017 afin de vérifier que leur situation ne s’est pas dégradée, sans qu’un candidat-soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions au moment de référence ne puisse prétendre à son intégration à ce stade de la procédure.

Les entreprises consultées dans la cadre de la présente procédure sont autorisées, le cas échéant, à s’associer et à remettre offre en groupement sans personnalité juridique.

### Enoncé des prix

Les prix comprennent toutes les impositions généralement quelconques auxquelles est assujetti le marché, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée (dont le/les taux sera/seront cependant communiqué(s)).

Sont inclus également dans les prix tant unitaires que globaux du présent marché, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l’exécution du marché, notamment les mesures de prévention imposées en vue de lutter contre la propagation du coronavirus (ou autre pandémie) entrées en vigueur avant le 10ème jour précédant la date limite fixée pour la réception des offres.

Le taux de TVA à appliquer sera également communiqué.

##### Du fait de son offre, le candidat-participant reconnaît que tous les accessoires nécessaires à ses missions font partie intégrante du marché de façon à réaliser les fournitures complètes, rien excepté, ni réservé.

##### Par la remise de son offre, l’adjudicataire sera considéré comme ayant accepté les termes et conditions du présent cahier spécial des charges, en ce y compris les délais.

##### Les conditions générales de l’adjudicataire et ou de ses éventuels sous-traitants, contraires au présent cahier ne sont pas applicables au présent marché.

##### Tous les frais encourus à l’occasion de la préparation et de la présentation de l’offre seront entièrement à charge du soumissionnaire.

### Critère d'attribution

#### Définition des critères

L’adjudicateur classe les participants ayant remis une offre régulière présentant le meilleur rapport qualité/prix en fonction des critères d’attribution définis à la case F en tête du cahier des charges.

- Critère n° 1 (40%)

##### Le montant global pour la vente, la livraison et l’installation de l’habitat modulaire. Voir également le point 5.1.4.1. des clauses techniques.

- Critère n° 2 (40%)

###### La capacité de production/livraison. Voir aussi le point 5.1.4.2. des clauses techniques.

- Critère n° 3 (20%)

###### Umax des parois extérieures/façades, planchers, toits, fenêtres et portes. Voir aussi le point 5.1.4.3. des clauses techniques.

#### Documents à fournir

Pour l’évaluation des critères d’attribution, l'offre doit comprendre les documents suivants, établis en langue française exclusivement, en double exemplaire et en format A3 maximum :

- Critère n° 1

- La formule d’engagement (voir annexe 1)

- Critère n° 2

- La formule d’engament (voir annexe 1)

    - Critère n° 3

- Documents graphique (plans et façades)

- Les renseignements permettant de vérifier les performances thermiques

  - Croquis des compositions de parois (au minimum toiture, murs, planchers, portes et fenêtres)

  - Calcul des Umax par paroi

  - Dispositions prises pour assurer la continuité du pare-vapeur et solutionner les ponts thermiques éventuels.

#### Evaluation des critères

- Critère n° 1 (40%)

##### Une cote A pondérée est attribuée à chaque offre.  Elle est calculée comme suit :

##### Soit 	Pmin = prix le plus bas

##### Pi = prix de l’offre pour laquelle on calcule la cote

##### A = Pmin/Pi x 30

- Critères n°2 à 5 (40%)

##### Cotation suivant le ratio nombre d’unités proposées/nombre de semaines proposées (max. 12 semaines)

- Critères n°3 (20%)

##### Cotation : voir 6.2.3. des clauses techniques.

### Modalités de remise des dossiers et offres

##### 1° - Les offres doivent être établies sur le formulaire d’engagement, dûment complété et signé par la personne ayant le pouvoir d’engager l’entreprise, joint au présent cahier des charges.

La personne signataire peut être un mandataire. Dans ce cas, le mandat doit être joint.  En cas de groupement, l’ensemble des associés doit signer.

##### L'offre, rédigée en langue française, doit être glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de la date et de l’heure de la séance d'ouverture des offres ou de la date limite de réception des offres et portant les mentions relatives au projet concerné ainsi que la référence du cahier spécial des charges.

Les offres sont envoyées ou remises selon les modalités figurant en case P.

### Délai de validité de l'offre

La durée de validité des offres remises est de 90 jours de calendrier prenant cours le lendemain de la date limite d’envoi des offres.

### Quantités

Les quantités sont données à titre purement indicatif et ne constituent en rien une garantie de commande.

Dès lors, si une partie seulement des logements indiqués fait l’objet d’une commande, cela ne pourra donner lieu à aucune indemnisation.  Si rien n’est commandé, aucune indemnité ne pourra être réclamée vu qu’aucune quantité minimale de commande n’est garantie.

### Modalités d’attribution de l’accord et des marchés subséquents

Chaque lot se verra doté de 30 participants ayant remis une offre régulière. Ces participants seront classés en fonction des points attribués à leur offre.

Les 30 participants seront ceux les mieux classés suivant le critère d’attribution prévu.

Pour ce qui concerne les marchés subséquents, à conclure par les sociétés de logement de service public, par les communes et par les cpas, ils seront attribués par ordre de classement.

Les marchés subséquents seront confiés aux participants, par commandes successives, selon le système de cascade suivant :

En fonction du classement de leur offre lors de l’attribution, les entités utilisatrices adressent la commande au 1er classé. Ce dernier accepte la commande dans les 24h après l’envoi (en cas de jour férié/dimanche, il est reporté au jours ouvrable suivant). En cas de refus (incapacité à respecter les délais de réalisation de la mission ou d’absence de réponse), la commande sera annulée et les entités utilisatrices procèdent à la commande auprès du prestataire classé 2ème et ainsi de suite.

### Autorisation de communication

Le soumissionnaire retenu consent à ce que son nom, le montant de l’offre ainsi que l’objet du marché soient publiés par la Société wallonne du logement, et communiqués à première demande à toute personne, conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 relatif à la publicité des marchés publics passés par les sociétés de logement de service public.

### Faculté de renoncer à passer le marché

Conformément à l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, la société se réserve le droit de ne pas attribuer le marché ou un/des lot(s) de ce dernier.

### Compétence juridictionnelle

Les Tribunaux compétents pour tout litige se rapportant tant à la passation qu’à l’exécution du présent marché sont les tribunaux belges et plus particulièrement, ceux de l’arrondissement judiciaire du Pouvoir adjudicateur.

## Clauses administratives relatives à l'exécution du marché

### Etendue de la mission

##### Voir point 1. ci-avant.

### Suivi d’exécution

##### L’identité de la personne qui sera responsable du suivi de l’exécution sera communiquée lors de la commande passée par l’adjudicataire-adhérent.

##### Les délais d'exécution remis dans l’offre sont des délais de rigueur (art. 76, AR 14/01/13).

### Défaut et retard d’exécution

Conformément à l’article 45, §1 de l’AR du 14 janvier 2013, une pénalité spéciale est prévue en cas de défaut ou retard d’exécution pour autant qu’aucune justification valable n’ait été fournie dans les délais impartis.

Ainsi, tout défaut ou retard donnera lieu au paiement d’une pénalité spéciale de 100 € / logement par jour de retard ou jour concerné par le défaut d’exécution.

Ces pénalités spéciales sont indépendantes des amendes de retard prévues aux articles 46 et 123 du même arrêté et qui s’appliquent, de plein droit, sans intervention d’un procès-verbal, à l’expiration des délais d’exécution fixés.

Concernant les amendes de retard, il est dérogé au régime prévu à l’article 123 de l’AR du 14 janvier 2013, vu l’urgence dans laquelle se trouvent les sinistrés, lorsque le retard concerne la livraison des modules.

Dans ce cas, les amendes sont calculées à raison de 0,2% par jour de retard, le maximum étant fixé à 10% de la valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée avec un retard.

##### Toute absence de l'adjudicataire pour cause de maladie, congé ou autre est portée, en temps opportun, à la connaissance du Pouvoir Adjudicateur avec indication d'un remplaçant qualifié qui peut poursuivre la mission.  Ces absences ne peuvent, en aucun cas, être invoquées pour justifier un retard quelconque.

##### Tout manquement(s) grave ou répétitifs pourra/ont notamment donner lieu à la mise en place d’une mesures d’office telle que prévue à l’article 47 de l’AR du 14/3/2013.

### Clauses de réexamen

##### Fournitures complémentaires

##### Toute prestation complémentaire liée au marché passé devenue nécessaire à son exécution et ne pouvant, sans inconvénient majeure être confiée à une autre entreprise, fera l’objet d’un avenant sur base de l’article 38/1 de l’AR du 14 janvier 2013.

##### Circonstance imprévisible liée au Covid ou autre pandémie

L’adjudicataire a droit également au paiement du coût supplémentaire direct entrainé par la mise en œuvre de nouvelles mesures en vue de lutter contre la propagation du coronavirus (ou autre pandémie) qui seraient rendues obligatoires à compter du 10ème jour précédant la date limite fixée pour la réception des offres.

La présente clause ne constitue en aucune manière un fondement contractuel permettant de postuler à charge de l’adjudicateur des indemnités en raison d’une suspension de marché rendue nécessaire, voire obligatoire, en vue de limiter la propagation du coronavirus, que cette suspension soit ordonnée par l’adjudicateur ou sollicitée par l’adjudicataire.

##### Les articles 38/14 à 38/16 RGE relatifs aux conditions d’introduction des révisions de marchés sont applicables aux indemnités sollicitées en vertu de la présente clause. Pour toutes nouvelles mesures entrées en vigueur entre le 10ème jour précédant la date limite fixée pour la réception des offres et la conclusion du marché, la dénonciation doit intervenir dans les 30 000jours suivant ladite conclusion.

### Cautionnement

Si l’entité adhérente souhaite exiger un cautionnement (articles 25 et suivants, AR 14/01/13) :

§ 1 – Ce dernier est calculé sur base du montant de la commande.  Le cautionnement représente 5% dudit montant.

§ 2 – La cautionnement peut être constitué d’une des manières prévues à l’article 27, §2 de l’AR du 14/01/2013 (RGE).

§ 3 – Lorsque ce dernier devient inadapté pour quelque cause que ce soit (prélèvement d’office, prestations supplémentaires ou modifications à la demande de l’entité adhérente …) impliquant une augmentation ou diminution de plus de 20% le montant initial du marché, il est reconstitué ou adapté en conséquence à la demande de la partie intéressée.

§ 4 – S’il y a lieu, l’adjudicateur prélève d’office les sommes qui lui reviennent sur le cautionnement, notamment en cas de défaut d’exécution visés à l’article 44, §1 de l’A.R. précité, sous réserve du respect des conditions prévues au § 2 du même article.

§ 5 – Le cautionnement sera libéré pour moitié à la réception provisoire et le solde à la réception définitive.

### Modalités de paiement

##### Dans le cadre des marchés subséquents, les demandes de paiement des ventes valant déclaration de créance sont introduites mensuellement auprès de la société, du cpas ou de la commune ayant passé commande dès que l’entièreté de la commande a été réalisée. Cette déclaration est accompagnée des certificats et autres documents requis.

##### Elles doivent être datées, signées et accompagnées d’un relevé des livraisons/placements réalisés.

##### La société de logement ou la commune qui a passé commande dispose de 30 jours pour procéder aux vérifications nécessaires pour autant qu’elle ait été mise en possession des documents utiles.

##### Sur la base de la décision de la société, de la commune ou du cpas, l’entreprise établit et transmet une facture dans les 5 jours de l’information écrite transmise.

##### A compter du terme du délai de vérification susvisé, la société, la commune ou le cpas dispose de 30 jours pour procéder au paiement.

##### Le délai de paiement est augmenté d’autant de jours du dépassement du délai de 5 jours dont dispose l’adjudicataire pour transmettre la facture suivant la notification de la décision de la société, de la commune ou du cpas quant au montant admis de sa déclaration.

##### Les intérêts de retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure.

#### Délais de paiement

##### Les paiements sont effectués dans les trente jours de calendrier à compter de l’échéance du délai de vérification prenant lui-même cours à la réception de la déclaration de créance accompagnée de l’état des prestations accomplies justifiant la demande.  Le délai de paiement est augmenté d’autant de jours de dépassement du délai de cinq jours dont dispose l’adjudicataire pour transmettre la facture suivant la notification de la décision du Pouvoir adjudicateur quant au montant admis de sa déclaration.  Le délai de vérification est, quant à lui, de trente jours.

### Responsabilité et assurance

##### Dans un délai de 15 jours maximum à compter de la notification du marché et en tout cas avant commencement d’exécution, l’adjudicataire doit être titulaire d’une assurance couvrant les accidents du travail et sa responsabilité civile professionnelle. Cette dernière doit couvrir tout dommage corporel, matériel et immatériel avec un minimum de garantie, par sinistre, de trois fois le montant de l’offre de l’adjudicataire.  Ce dernier doit pouvoir présenter à tout moment la preuve de la conclusion d’une telle assurance, ainsi que le paiement de la prime.

##### L’adjudicataire est responsable de ses éventuels sous-traitants.

##### L’exécution de la présente convention ne peut en aucune façon entraîner la responsabilité du Pouvoir Adjudicateur quant aux dommages aux personnes et aux biens résultant, directement ou indirectement, des activités du titulaire et de sous-traitants éventuels dans le cadre de la réalisation de la mission.

##### L’adjudicataire garantit à cet effet l’adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts intentée par des tiers.  Il informe sans délai l’adjudicateur de tout événement susceptible de nuire à l’exécution de la convention, en lui fournissant toute précision utile.

##### L'adjudicataire assume la responsabilité des erreurs ou omissions dont sont entachées ses missions.  Sa responsabilité n'est, en aucune manière, allégée par le fait que son projet et éventuellement les documents complémentaires ont été contrôlés et approuvés par l’adjudicateur ainsi que par la Société wallonne du Logement.

##### La description des obligations de l'adjudicataire n'est nullement limitative et comprend également toutes les tâches qui lui incombent notamment pour garantir l’adjudicateur contre tous recours éventuels.

##### L'adjudicataire a la faculté de confier tout ou partie de ses engagements à des tiers moyennant accord préalable du Pouvoir Adjudicateur.

##### Cette faculté ne dégage pas l’adjudicataire de sa responsabilité envers l’adjudicateur.

Obligations en matière de droit social et du travail

Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant, à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l'exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail (art 7, Loi du 17/06/2016). Ces obligations comprennent notamment le paiement des salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, les réglementations en matière de bien-être, etc.

Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations susvisées sont constatés par l'adjudicateur et donnent lieu, si nécessaire, à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du marché.

Fraude sociale grave avérée

Lorsque l’adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit de l’exécution du marché est informée qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal, l’adjudicataire ou son sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce que le pouvoir adjudicateur donne un ordre contraire.

Cette information à l’entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’une copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du Code pénal social ; soit de la communication par l’adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur de ce qu’ils ont reçu la notification, visée à l’article 49/2, alinéa 1er et 2, du Code pénal social ; soit de l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs.

Lorsque l’adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit de l’exécution du marché est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, l’adjudicataire ou son sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve au pouvoir adjudicateur que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération.

Cette information à l’entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’une copie de la notification, visée à l’article 49/1, alinéa 3 du Code pénal social ; soit de la communication par l’adjudicataire ou par le pouvoir adjudicateur selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social ; soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs.

Dans ces deux cas de figure, l’adjudicataire sera considéré comme étant en défaut d’exécution. Il dispose d’un délai de 5 jours ouvrables à partir de la notification de l’adjudicateur pour présenter ses moyens de défense (article 44§2 RGE).

Protection des données

Tous les documents et informations orales ou écrites communiquées aux soumissionnaires ou dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure d’attribution et dans le cadre de l’exécution du marché public sont considérés comme strictement confidentiels.  Ces documents ou informations ne pourront en aucun cas être communiqués à des tiers ou utilisés à des objectifs étrangers à la préparation de l’offre ou à l’exécution du marché, sauf autorisation préalable et écrite de l’adjudicateur.

L’adjudicateur s’abstiendra de divulguer à des tiers les informations ayant été expressément considérées comme confidentielles par les soumissionnaires, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de ces derniers. Cette obligation de confidentialité n’est cependant pas d’application :

- Quand l’information en question est déjà tombée dans le domaine public, d’une autre manière qu’en violation de la présente disposition ;

- Quand la communication de l’information est requise par la disposition légale, une décision judiciaire ;

- Quand l’information est destinée à des conseillers financiers, juridiques ou assimilés ou soumis à une obligation de secret professionnel ;

- Quand l’information est nécessaire dans une procédure juridictionnelle mais uniquement en vue d’assurer le respect des droits de la défense ou le droit à un procès équitable.

Sous réserve de l’application de la législation sur la transparence administrative, les soumissionnaires sont invités à indiquer expressément quelle(s) partie(s) de leur offre doit (doivent) être considérée(s) comme confidentielle(s).

### Moyens dont disposent l’adjudicateur en cas de manquements de l’adjudicataire ou d’avantage très important dans son chef

Il est rappelé que tout manquement de l’adjudicataire quant au respect des règles de l’art ou aux prescriptions du présent cahier des charges pourra donner lieu à l’application des sanctions et mesures reprises aux articles 44 à 49 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013.

En outre et sous réserve de la dénonciation des faits reprochés dans les 30 jours de leur survenance ou de leur prise de connaissance, l’adjudicateur pourra mettre en place l’une ou plusieurs des mesures reprises à l’article 60 du même arrêté si ces faits ont causé un préjudice ou un retard.

### Résiliation du contrat

Outre l’application de l’article 47 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 en cas de manquement(s) grave(s) constaté(s) dans le chef de l’adjudicataire, la résiliation du marché peut être prononcée unilatéralement par l’adjudicateur, sans indemnisation de l’adjudicataire :

##### - 	en cas de radiation de l’Ordre des architectes en cours d’exécution du marché ;

##### -	si ce dernier entre dans un cas d’exclusion visés aux 67 à 69 et 71 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 ;

##### - 	moyennant le paiement des prestations effectuées et acceptées, l’adjudicateur a la faculté de mettre fin à tout moment à tout ou partie du présent accord par l’envoi au fournisseur d’une lettre recommandée en ce sens.  Si le marché comprenait des quantités ou des prestations garanties ou si une prestation non garantie a été commandée, l’adjudicataire a doit au paiement intégral des prestations non (complètement) réalisées y afférentes.  Pour le surplus, le prestataire n’a droit à aucun dédommagement en cas de résiliation.

DEUXIEME PARTIE – CLAUSES TECHNIQUES

## Généralités

### Objet du marché

#### Généralités

Tous les éléments ainsi que les accessoires, et de manière générale ce qui est mis en œuvre par l’adjudicataire dans le cadre de ce marché, doivent répondre aux prescriptions techniques qui sont reprises ci–après.

##### Le marché comprend toutes les prestations qui sont nécessaires à son achèvement complet et irréprochable.

Ce marché vise à donner en urgence une solution de relogement pour les personnes victimes des inondations survenues en Wallonie en juillet 2021, qui n’ont plus la possibilité d’occuper leur logement sinistré.

L’objectif est de mettre des habitations légères, déplaçables et transportables, conformes à disposition des sinistrés, qui seront équipées, finies et munies d’un mobilier de base, et prêtes à être occupées, conformément aux descriptifs ci-après.

##### Les habitations à proposer le seront sous la forme de modules préfabriqués, tiny house, containers, chalets, …

##### Les yourtes ayant des caractéristiques trop spécifiques pour l’implantation en agglomération et l’habitude de logement pour des occupants dont ce n’est pas un choix de vie, elles ne sont pas admises.

##### Les habitations seront neuves. (Pas d’occasion ni de récupération).

#### Implantation

Les habitations seront à installer sur des terrains mis à disposition par les entités adjudicatrices (sociétés de logement, communes, Cpas) pour reloger les personnes dans les environs de leur logement sinistré.

Les terrains sont donc localisés en Région Wallonne : principalement en province de Liège, mais également en Brabant wallon, Namur ou Luxembourg, voire Hainaut.

A cet effet, une concertation pourra avoir lieu lors de la commande avec les adjudicataires des lots pour définir la meilleure implantation possible en fonction des contraintes (accessibilité, voirie équipée, impétrants, égouts, pente, portance du terrain, …)

#### Commande en cascade

Les commandes peuvent être passées par toutes les sociétés, communes ou cpas qui sont ciblées par le présent marché dans un lot, aux participants classés, selon la cascade définie dans les clauses administratives.

#### Critères d’attribution

#### Coût

##### Il s’agit du montant global pour la vente, la livraison et l’installation de l’habitat modulaire.

##### Le coût de l’habitation légère comprend :

- le coût d’acquisition de l’habitation légère frais compris,

- le coût du placement, tous frais de transport, état des lieux, assemblage, branchements, autorisations inclus,

- le coût du parachèvement et de l'équipement,

- les garanties, entretiens et maintenances

##### à l’exclusion du coût :

- des démolitions éventuelles des constructions situées à la place de l’habitation légère,

- de la valeur du terrain,

- du coût des raccordements aux impétrants,

- des fondations éventuelles (hormis les systèmes de plots, de calages, ou les fondations spécifiques particulières du système proposé),

- de l'aménagement des abords.

- Des demandes de permis éventuelles, prestations PEB, études de sol

#### Capacité de production/livraison

L’entreprise s’engage pour le délai fourni dans son offre à chaque acceptation de commande.

Ce délai comprendra les démarches nécessaires à l’adjudicataire pour la fabrication, le transport, l’assemblage, les branchements, réceptions et la mise en service complète avant l’installation des occupants du logement.

Chaque typologie d’habitation fait l’objet d’un lot séparé :

- Lot 1 : Acquisition d’habitat modulaire/léger une chambre (occupation 2 personnes)

- Lot 2 : Acquisition d’habitat modulaire/léger deux chambres (occupation 4 personnes)

- Lot 3 : Acquisition d’habitat modulaire/léger trois chambres (occupation 6 personnes)

#### Performance énergétique Umax des parois

###### Il s’agit des performances Umax des parois extérieures : a priori les façades, planchers, toitures, fenêtres et portes.

###### Une performance minimale est définie.

###### La cotation de ce critère est détaillée plus bas dans le paragraphe relatif aux performances thermiques.

### Prestations

##### Les prestations suivantes sont incluses.

#### Stabilité – Fondations

Les terrains qui seront proposés par les entités qui passeront la commande seront accessibles aux transports exceptionnels, et situés à proximité d’une voirie équipée.

L’emplacement prévu pour l’habitation provisoire ne nécessitera a priori pas de fondations particulières (parking, voirie, cour, … existants avec revêtement asphalte ou béton), et présentera une pente de maximum 5%.

Si ce n’est pas le cas, la parcelle sera viabilisée par l’entité qui passera la commande avant la date de livraison.

Toutes les informations nécessaires à la préparation du terrain (endroits des plots ou pieux, capacité portante, ...) seront transmises à l’entité qui passera la commande dans les 7 jours calendrier de la demande de celles-ci.

Le calage et la mise de niveau de l’habitation sont compris dans le marché.

Dans le cas où les habitations nécessitent des fondations spécifiques particulières au système proposé, elles seront comprises.

L’aménagement du terrain devra permettre une remise à l’état naturel à faible coût.  Seules des fondations réversibles sont autorisées.

#### Transport

L’adjudicataire assurera la livraison de chaque habitation à l’endroit de destination prévu.

L’acheminement est compris dans le prix, sachant que les terrains seront localisés principalement dans la province de Liège, mais également dans les autres provinces wallonnes.

Il comprend si nécessaire le transport en convoi exceptionnel par une société spécialisée. Les autorisations préalables à ce transport sont à charge de l’entreprise.

#### Installation

Les demandes d’autorisations, ouvrages et raccordements provisoires nécessaires à l’installation de chantier sont à charge de l’adjudicataire.

Il s’agit de la mise en place de l’habitation, comprenant toutes les sujétions propres au système proposé, pour une mise en place stable et parfaitement de niveau.

Le grutage est compris s’il s’avère obligatoire pour le système proposé.

L’adjudicataire assurera le montage sur site à l’endroit prévu à cet effet.

En fin d’installation, les déchets liés au chantier seront évacués, et le site sera laissé parfaitement propre.

#### Abords

L’environnement extérieur et l’aménagement paysager ne sont pas compris dans le prix.

#### Impétrants

Les travaux de raccordement aux impétrants (tranchées, prolongation des réseaux, compteurs) ne sont pas compris dans le prix, mais les branchements et les réceptions électrique (et gaz éventuelle) par un organisme agréé sont inclus.

Les habitations doivent être prêtes à habiter. Dans cet objectif, elles seront pourvues de tous les équipements prévus, qui devront être fonctionnels.

Les habitations devront être facilement raccordables aux réseaux présents, soit :

- L’adduction d’eau ;

- L’électricité ;

- Le gaz (le cas échéant) ;

- L’égouttage ;

- La téléphonie ;

- La télédistribution.

Les travaux de raccordements, connexions, compteurs, équipements et autres accessoires nécessaires, … ainsi que les démarches auprès des impétrants sont à charge de celui qui passe commande, en collaboration avec l’adjudicataire, qui fournira toutes les informations propres à l’habitation proposée dans les 7 jours calendrier de la demande.

L’adjudicataire fournira toutes les prestations nécessaires afin de permettre une parfaite coordination avec les gestionnaires de réseaux en vue d’effectuer le branchement et les réceptions dans le planning prévu.

S’il est nécessaire, le certificat CertiBEau sera demandé par l’entité qui passe commande.

#### Egouttage

Le branchement des différentes évacuations d’eau de pluie, usées, vannes, … pourra être effectué de manière différenciée par type d’eau, car il pourra être unitaire ou séparé en fonction des réseaux existants.

Le raccordement sera prévu par celui qui passe commande sur le réseau d’égouttage existant, en concertation avec l’adjudicataire.

#### État des lieux

L’adjudicataire effectuera un état des lieux contradictoire du site d’installation des habitations, avant le commencement de l’installation, ainsi qu’un récolement comparatif à la fin de l’installation.

Lorsque l'adjudicataire néglige de faire établir un état des lieux et/ou de le faire signer pour accord par les propriétaires des immeubles ou ouvrages susceptibles d'être endommagés lors de l’installation, il en assumera toutes les responsabilités.

Une copie sera envoyée à l’entité qui passera commande du présent marché.

#### Réceptions et garanties

Garantie / Maintenance/ Entretien

L’ensemble des équipements techniques sont mis en service par l’Adjudicataire, notamment pour le chauffage de l’Eau Chaude Sanitaire (ECS), le chauffage et la ventilation, la prévention incendie, etc.

.Ces entretiens visent notamment à bénéficier pleinement des garanties offertes par les fabricants et installateurs, sans mise en cause d’un défaut d’entretien durant cette période.

Il est aussi chargé de faire effectuer les contrôles légaux éventuellement obligatoires pendant cette même période, et de remédier, à ses frais, aux remarques qui seraient émises par les organismes de contrôle sur les équipements.

Les entretiens seront assumés par le Maître de l’Ouvrage à partir de la réception définitive.

Le délai de garantie qui prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée est fixé à 2 ans.

Pendant ces 2 ans, l’adjudicataire assurera la maintenance des installations, les entretiens et réparations nécessaires à la bonne utilisation des habitations, dans un délai raisonnable et adapté aux vices de jouissance subis par les occupants.

réception provisoire

Lorsque l’habitat est placé et raccordé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Chaque marché subséquent est assimilé à un marché distinct pour l’octroi de la réception provisoire.

La réception provisoire de l’ensemble des prestations afférentes à ce marché ne peut avoir lieu qu’après la fourniture des procès-verbaux de réception électrique (et gaz le cas échéant), et du dossier documentaire complet.

Les frais de réception sont à charge de l’adjudicataire.

Par la réception provisoire, l’adjudicateur dispose de la totalité de l’ouvrage exécuté par l’entrepreneur.

Avant la réception provisoire, lorsqu’il le juge souhaitable, l’adjudicateur peut cependant disposer successivement des différentes parties de l’ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d’en dresser un état des lieux.

La prise de possession totale ou partielle de l’ouvrage par l’adjudicateur ne peut valoir réception provisoire.

Dès que l’adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l’ouvrage, l’entrepreneur n’est cependant plus tenu de réparer les dégradations résultant de l’usage.

réception définitive

Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

#### Dossier documentaire

L’ensemble des documents techniques requis avec l’offre (voir plus loin) seront remis dans le dossier documentaire final (documents graphiques, performances, fiches techniques, év. preuve de respect de la règlementation incendie le cas échéant, notice de transport).

Pour toutes les installations techniques, et plus particulièrement le chauffage, l’eau chaude et la ventilation, un manuel d’utilisation et d’entretien en français sera fourni.

L’adjudicataire prévoira au minimum deux exemplaires par logement. (un pour l’occupant et un pour l’entité qui passe commande)

### AUTORISATIONS

#### Permis

Les demandes de permis, recours à un architecte, à un coordinateur sécurité et santé, ainsi que les démarches PEB sont à charge de l’entité qui passe commande, en coordination avec l’adjudicataire qui lui fournira tous les renseignements nécessaires en temps utile.

Le cas échéant, l’entité qui passe commande fera part des contraintes particulières ou locales imposées au projet.

Si l’adjudicataire ne peut y répondre sans répercussion importante, le système de cascade sera appliqué.

#### Respect des règlementations

Les habitations seront conformes à la législation et respecteront les règlementations et normes en vigueur. (RGIE, RGIG, code de l’Eau, urbanisme, prévention incendie, règlements de police, salubrité, performances thermiques, structurelles, sismiques, etc.)

Dans le cas où une règlementation particulière ou locale s’applique, si l’adjudicataire ne peut y répondre sans répercussion importante, le système de cascade sera appliqué.

### Documents de référence

##### Les projets, fournitures et travaux sont exécutés dans les règles de l’art, en application de la réglementation belge en vigueur, des recommandations des organismes reconnus dans leur domaine de compétences, des circulaires de la Région Wallonne applicables aux bâtiments de logements et de l’ensemble des normes belges et européennes homologuées, dans leur dernière version.

##### L’ordre de priorité (du plus au moins prioritaire) des documents correspond à celui indiqué dans la liste ci-dessous :

##### · Normes et documents applicables au projet (liste non exhaustive) :

##### · Normes européennes (Eurocodes, EN…),

##### · Normes internationales ISO, ….

##### · Normes belges NBN

##### · Les réglementations wallonnes

##### · Les NIT et STS

##### · Les ATG (agréments techniques)

##### · Les instructions des fournisseurs des matériaux à mettre en place

##### · Les consignes des sociétés distributrices

##### · Le guide sécurité incendie édité par la SWL, disponible en ligne sur son site

##### · De façon générale, les règles de bonne pratique

##### L’adjudicateur attire l’attention sur les documents de référence suivants :

##### · Le Code wallon de l’Habitation Durable, institué par décret du 29 octobre 1998, et des modifications ultérieures

##### · Arrêté du gouvernement Wallon du 30/08/2007 ainsi que les arrêtés ultérieurs définissant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement modifié par l’AGW du 03 décembre 2020 (modifié par l’AGW du 20 mai 2021 concernant le CHAPITRE IV/2)

##### Les versions de référence des documents sont celles valables à la date de remise de l'offre.

##### Note : L'énumération des normes et règlements ci-dessus est faite à titre indicatif; elle n'est pas exhaustive et n'exempt aucunement l'adjudicataire de ses responsabilités.

### Documentation technique minimale à rendre avec la soumission

##### Afin d’apprécier la conformité de l’offre du soumissionnaire, celui-ci remettra :

- un plan et des façades détaillés à l’échelle 1/50e de chaque logement type.

Les documents graphiques reprendront les renseignements suivants :

  - Cotes et surfaces

  - Equipement, appareils et mobilier décrits ci-avant

  - Ventilation

  - Adduction et évacuations d’eaux

  - Corps de chauffe

  - Emplacement du mobilier

  - Matériaux et couleurs

- Les renseignements permettant de vérifier les performances thermiques

  - Croquis des compositions de parois (au minimum toiture, murs, planchers, portes et fenêtres)

  - Calcul des Umax par paroi

  - Dispositions prises pour assurer la continuité du pare-vapeur et solutionner les ponts thermiques éventuels.

- si les modules sont prévus pour être juxtaposés ou implantés côte à côte, la preuve que les parois mitoyennes sont REI60, ou respectent la règlementation incendie dans le cas où elle s’applique.

- Les fiches techniques des matériaux et équipements

- La notice de transport

Cette notice comprendra toutes les informations nécessaires à l’évaluation du caractère déplaçable et transportable de l’habitation légère proposée, et une évaluation de ce coût.

## Performances minimales

### Critères de salubrité

#### AGW du 30 août 2007

Les critères de salubrité fixés pour les habitations légères mises à disposition à titre onéreux sont d’application.

Ils sont détaillés dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable - AGW du 3 décembre 2020, art. 1er, et notamment les chapitres suivants, spécifiques aux habitations légères :

- Chapitre IV/1

« Les critères minimaux de salubrité et d'habitabilité des habitations légères - chapitre IV/1 inséré par l'AGW du 3 décembre 2020, art.12).

- Chapitre IV/2

« Les critères minimaux de salubrité et d'habitabilité des habitations légères mises à disposition à titre onéreux. - chapitre IV/2 inséré par l'AGW du 3 décembre 2020, art.13 modifié par l’AGW du 20 mai 2021)

Cet arrêté est repris en annexe.

#### Critères complémentaires

#### Occupation minimale suivant la typologie

Les occupations minimales à prendre en considération pour le dimensionnement des habitations (superficies, dimensionnements techniques, mobilier, …) sont les suivantes :

  - Habitations une chambre : occupation 2 personnes

  - Habitations deux chambres : occupation 4 personnes

  - Habitations trois chambres : occupation 6 personnes

#### Superficies habitables minimales requises

Les superficies habitables minimales de l’habitation sont fixées comme suit.

  - Habitations une chambre : 20 m²

  - Habitations deux chambres : 30 m²

  - Habitations trois chambres : 40 m²

Les superficies habitables minimales de la pièce principale sont fixées comme suit.

  - Habitations une chambre : 15 m²

  - Habitations deux chambres : 25 m²

  - Habitations trois chambres : 35 m²

La superficie habitable est la superficie mesurée entre les parois intérieures des pièces d’habitation multipliée par un coefficient de hauteur et par un coefficient d’éclairage.

Ne comptent pas : les halls, dégagements, salles de bains, W.C., débarras, caves, greniers, garages, les pièces ne disposant d’aucun apport d’éclairage naturel, les pièces enterrées à plus d’1 m. sous le niveau des terrains adjacents et les pièces d’une largeur inférieure à 1,5 m.

La pièce d'habitation est toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par l'intérieur, avec l'habitation

#### Fonctionnalité

L’habitation doit avant tout être fonctionnelle et présenter des superficies et agencements adaptés au nombre d’occupants.

#### Hauteur sous plafond – dimensions des locaux

La hauteur sous plafond sera de minimum 2,10m.

Dans chaque pièce d’habitation, la largeur mesurée entre murs intérieurs ne pourra pas être constamment inférieure à 1,5 m.

#### Éclairage naturel

Chaque pièce d’habitation (et pas uniquement les pièces de jour) comporte des parties vitrées ou assimilées de baies vers l'extérieur dont la superficie atteint au moins 1/14 de la superficie au sol en cas de vitrage vertical ou 1/16 en cas de vitrage de toiture.

#### Performances acoustiques

Toutes précautions seront prises pour éviter ou au moins limiter les nuisances acoustiques (bruit provenant de l’extérieur ou entre pièces de l’habitation).

Aussi, les habitations respecteront les critères de la classe CAN "confort acoustique normal" définis par la norme  NBN.S.01.400-1 (Critères acoustiques pour immeubles d’habitation).

Notamment, les exigences du Confort Acoustique Normal en DnT,w stipulent que :

•       L’isolation aux bruits aériens de l’extérieur de l’habitation soit au moins de 54 dB ;

•       Dans le cas d’une habitation mitoyenne, l’isolation doit monter à 58 dB ; ;

•       L’isolation de l’intérieur de l’habitation vers les chambres à coucher soit au moins de 35 dB ;

Ces valeurs d’isolation aux bruits aériens doivent être respectées dans tout local de l’habitation, à l’exception du hall d’entrée et des locaux techniques (buanderie, garage, cave, etc.).

L’isolation de 35 dB de l’intérieur vers les chambres est valable pour tout type de local dans l’habitation, y compris pour les chambres à coucher entre elles.

#### Sécurité incendie

Les éléments composant l’habitation ne peuvent dégager de fumées toxiques en cas d’incendie.

Dans les cas où l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ne s’applique pas (maisons unifamiliales et les bâtiments très bas comptant au maximum deux niveaux et couvrant une superficie totale ≤ 100 m²), il est demandé que toutes les parois mitoyennes soient REI60.

Les parois mitoyennes concernent les parois des habitations proposées en combinaison horizontale ou en superposition.

Les habitations proposées en modules indépendants seront supposées implantées à une distance suffisante l’une de l’autre, et ne devront pas répondre à cette obligation.

Les logements devant être complètement prêts à habiter, ils comprendront les détecteurs incendie requis par l’AGW du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements.

#### Sécurité intrusion

La porte d’accès à l’habitation (ou à la partie à usage individuel de l’habitation collective) doit être résistante au vandalisme et à l’effraction.

Elle sera verrouillable au moyen d’une clef, fournie en triple exemplaire.

Les portes intérieures des toilettes et SdB à usage individuel seront verrouillables de l’intérieur.

#### Finitions

Le parachèvement minimum de l’habitation comprend pour chaque pièce d'habitation :

  - un revêtement de sol souple ou rigide, comprenant des remontées ou des plinthes

  - des murs, cloisons, plafond et faux-plafond finis

### Performances thermiques

#### Performances minimales

##### Dans le cadre de la procédure d’urgence de relogement des familles sinistrées, les habitations légères devraient être exemptées de la procédure de demande de permis d’urbanisme.

##### Si ce n’était pas le cas, l’entité qui passe commande introduira une demande d’exemption d’application de la règlementation PEB pour Construction provisoire prévue pour une durée d’utilisation de deux ans ou moins (cf. Art. 10, 4° du Décret PEB) et/ou pour un Bâtiment à construire d’une superficie utile totale inférieure à 50 m² (cf. Art. 10, 5° du Décret PEB).

##### A priori, la règlementation PEB ne sera donc pas applicable.

Cependant, les déperditions maximales autorisées des parois de l’habitation respecteront les valeurs maximales précisées dans le tableau ci-dessous.

Tableau des valeurs U max à respecter (= le double de la règlementation actuelle  2x moins strict).

| PERFORMANCES MINIMALES REQUISES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEMENT DE CONSTRUCTION |  |  | Umax (W/m²K) |
| 1. | PAROIS DELIMITANT LE VOLUME PROTEGE (VP) |  |  |
|  | 1.1 | Toitures et plafonds | Umax = 0,48 |
|  | 1.2 | Murs | Umax = 0,48 |
|  | 1.3 | Planchers | Umax = 0,48 |
|  | 1.4 | Portes | Umax = 4,00 |
|  | 1.5 | Fenêtres - Ensemble châssis et vitrage - Vitrage uniquement | Umax = 3,00 Umax = 2,20 |
|  | 1.6 | Murs-rideaux - Ensemble châssis et vitrage - Vitrage uniquement | Umax = 4,00 Umax = 2,20 |
|  | 1.7 | Parois transparentes/translucides autres que le verre, - Ensemble châssis et partie transparente - Partie transparente uniquement (ex. coupole de toit en polycarbonate…) | Umax = 4,00 Umax = 2,80 |
|  | 1.8 | PAROIS EN BRIQUES DE VERRE | Umax = 4,00 |
| 2. | PAROIS ENTRE 2 VOLUMES PROTEGES situés sur des parcelles adjacentes |  | Umax = 2,00 |
| 3. | PAROIS OPAQUES A L'INTERIEUR DU VOLUME PROTEGE ou adjacentes à un volume protégé sur la même parcelle |  | Umax = 2,00 |

Toutes les dispositions seront prises pour assurer la continuité du pare-vapeur et solutionner les ponts thermiques éventuels.

#### Performances valorisées

##### La performance thermique des parois est valorisée dans le critère d’attribution n°3.

##### Le maximum de points pour ce critère sera obtenu si TOUTES les parois répondent à chaque valeur Umax du tableau ci-après des performances valorisées (= les valeurs de la règlementation actuelle)

| PERFORMANCES VALORISEES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEMENT DE CONSTRUCTION |  |  | Umax (W/m²K) |
| 1. | PAROIS DELIMITANT LE VOLUME PROTEGE (VP) |  |  |
|  | 1.1 | Toitures et plafonds | Umax = 0,24 |
|  | 1.2 | Murs | Umax = 0,24 |
|  | 1.3 | Planchers | Umax = 0,24 |
|  | 1.4 | Portes | Umax = 2,00 |
|  | 1.5 | Fenêtres - Ensemble châssis et vitrage - Vitrage uniquement | Umax = 1,50 Umax = 1,10 |
|  | 1.6 | Murs-rideaux - Ensemble châssis et vitrage - Vitrage uniquement | Umax = 2,00 Umax = 1,10 |
|  | 1.7 | Parois transparentes/translucides autres que le verre, - Ensemble châssis et partie transparente - Partie transparente uniquement (ex. coupole de toit en polycarbonate…) | Umax = 2,00 Umax = 1,40 |
|  | 1.8 | PAROIS EN BRIQUES DE VERRE | Umax = 2,00 |
| 2. | PAROIS ENTRE 2 VOLUMES PROTEGES situés sur des parcelles adjacentes |  | Umax = 1,00 |
| 3. | PAROIS OPAQUES A L'INTERIEUR DU VOLUME PROTEGE ou adjacentes à un volume protégé sur la même parcelle |  | Umax = 1,00 |

#### Cotation du critère

##### La performance énergétique Umax des parois est valorisée dans le critère d’attribution n°3, suivant la règle suivante :

  - 0 points sont attribués si toutes les parois répondent à chaque valeur Umax

  - 20 points sont attribués si TOUTES les parois répondent à chaque valeur Umax du tableau des performances valorisées (= les valeurs de la règlementation actuelle)

  - Entre les deux, la cotation sera calculée suivant le tableau repris ci-après, sur base de la valeur Umax des parois de l’habitation située dans la colonne la plus pénalisante. (càd la plus à gauche)

##### Les valeurs de chaque colonne sont des valeurs seuils. Si la performance de la paroi se situe entre 2 colonnes  la colonne de gauche sera prise en compte.

#### Risque de surchauffe

##### Le risque de surchauffe dans les habitations est réduit autant que possible au moyen de solutions intégrées (protections solaires, inertie, …).

##### Les fenêtres doivent se situer au moins sur deux façades différentes, et doivent pouvoir être ouvertes de manière à permettre une ventilation intensive.

### Equipements techniques

L’habitation légère doit être raccordées au minimum à l’eau, l’électricité, à l’égout et aux réseaux de télécommunications existants (téléphone, télédistribution).

Les canalisations, câblages et installations sont encastrés excepté dans les locaux techniques, et lorsque l’encastrement n’est pas possible.

L'équipement minimum de l’habitation comprend :

#### Chauffage

Un système de chauffage complet incorporé et fixe avec thermostat et protecteurs antigel

Dans le cas où il s’agit d’un système fonctionnant avec de l’énergie carbonée (gaz), les raccordements au réseau ou aux réservoirs nécessaires seront réalisables facilement par l’entité qui passe commande.

Les systèmes de chauffage au mazout, au charbon et au bois sont exclus, de même que les appareils mobiles de chauffage (gaz, pétrole, ou alcool).

En cas de système au gaz, l’installation sera réceptionnée par un organisme agréé, après raccordement au réseau extérieur. (réception à charge de l’adjudicataire)

Par température extérieure -8°C, les températures intérieures à atteindre sont les suivantes :

  - Séjour : 22°C

  - Cuisine : 20°C

  - Chambres : 20°C

  - Bains : 24°C

  - Circulations : 18°C

  - WC : 18°C

  - Autres : 18°C

Aucun raccordement en chape, dans les murs (et cloisons) et en faux plafond dans des zones non accessibles n'est toléré. Les raccords se font au niveau de collecteurs.

#### Eau sanitaire

Un système de chauffage de l’eau sanitaire, instantané ou via une réserve suffisamment isolée.

Dans le cas où il s’agit d’un ballon d’eau chaude, il aura une capacité suffisante pour assurer une utilisation optimale pour l’occupation maximale (soit 2 personnes par chambre dans le cas du logement individuel).

La capacité sera calculée comme suit : 100 L pour 2 personnes + 50 L par personne supplémentaire.

#### Installation électrique

  - L’habitation devra être équipée d’une installation électrique 230V conforme aux différentes normes européennes en ce compris un boîtier et tableau de distribution (min. un par étage) avec différentiel 30mA et coupe-circuit automatique, la mise à la terre, les prises, interrupteurs et points lumineux nécessaires à la bonne utilisation de l’habitation

  - L’installation sera réceptionnée par un organisme agréé, après raccordement au réseau extérieur. (Réception à charge de l’adjudicataire)

  - Au minimum un point d’éclairage dans chaque pièce d’habitation et un point d’éclairage extérieur.

Les luminaires sont inclus.

Les ampoules sont à allumage immédiat, à faible consommation et à longue durée de vie.

Les ampoules à incandescence sont proscrites.

Les luminaires sont adaptés aux locaux humides - SdB.(min. IP44)

  - Prises électriques et points lumineux

  - Toutes les prises de courant sont équipées d’une protection contre les contacts directs (protection enfant) conformément au RGIE.

  - Halls / sas d'entrée

> 1 point lumineux

> 1 prise monophasée

  - Séjour

> 2 points lumineux (à partir du 2 chambres)

> 4 prises monophasées

> 1 prise téléphone

> 1 prise télédistribution

  - Cuisine

> 1 point lumineux

> 8 prises monophasées dont :

- 2 pour les taques de cuisson et le four,

- 1 pour la hotte (prise de courant hauteur 1,80m située au-dessus de l’emplacement pour la cuisinière)

- 1 pour le lave-vaisselle (à partir du 2 chambres),

- 1 pour le frigo (éviter la juxtaposition du réfrigérateur et du poste de cuisson),

- 1 prises doubles et une simple à la hauteur du plan de travail.

  - Chambres

> 1 point lumineux

> 3 prises monophasées

  - Salles de bain

> 2 points lumineux équipés de luminaires

> 2 prises monophasées (lavabo)

> 1 prise monophasée pour la machine à lessiver

  - WC

> 1 point lumineux équipé de luminaire

  - Porte d'entrée

L'entrée est pourvue de :

> 1 point lumineux équipé d'un luminaire étanche pour éclairer l'entrée

> 1 sonnette extérieure.

#### Ventilation

Un système de ventilation adapté à l’utilisation et conforme aux critères de salubrité.

Une ventilation simple flux est admise, mais les locaux sanitaires doivent disposer d’une ventilation mécanique s’ils ne disposent pas d’une ouverture suffisante donnant sur l’extérieur (cfr normes de salubrité).

#### Evacuation des eaux de pluie

Comprend l’évacuation des eaux pluviales de toiture, prêt à raccorder (au niveau du sol) par l’entité qui passe commande.

### Composition des habitations et appareils

La composition minimale des habitations est décrite comme suit :

- une cuisine d’une surface horizontale de préparation avec crédence hygiénique (comprenant évier et plaques de cuisson) de minimum 1,20 m (2 m à partir du 2 chambres, ou pour le collectif) composée au minimum :

  - Ensemble de meuble de rangement hauts et bas

  - meuble avec évier métallique alimenté en eau chaude et froide (robinet mélangeur) et égouttoir

  - Plaque de cuisson 2 feux (4 feux à partir du 2 chambres)

  - Four multifonctions (micro-ondes, chaleur tournante et grill)

  - Hotte de cuisson au-dessus de l’emplacement pour les plaques de cuisson

  - Frigo-congélateur bas (haut à partir du 2 chambres)

  - Emplacement pour un éventuel lave-vaisselle à proximité de l'évier (à partir du 2 chambres)

2 robinets « shell» dont 1 double service pour l’alimentation du lave-vaisselle + 1 pièce de raccordement pour évacuation des eaux usées du lave-vaisselle.

- une salle de bains disposant d'une douche avec réceptacle, ou d'une baignoire avec rideau de douche ou paroi amovible, et d’un lavabo alimentés en eau chaude et froide, pommeau de douche, flexible et barre de douche, un miroir, un porte-serviettes, une tablette et un meuble sous lavabo.

Les robinets sont de type mélangeurs (lavabo et baignoire)

Un espace pour des meubles de rangement sera également prévu.

La SdB pourra être accessible par la chambre en cas de logement une chambre.

- Au minimum la cuisine et la salle de bains disposent chacune d'un point d'eau potable

L'espace est suffisant pour permettre l'installation d'une machine à laver

- un WC incorporé à l'habitation muni d'une chasse d'eau.  Il pourra être installé dans la SdB jusqu’au logement 2 chambres maximum.

Le local où est située la toilette est cloisonné jusqu'au plafond, sauf s'il est situé dans une salle de bain ou une salle d'eau cloisonnée jusqu'au plafond.

Y compris siège, couvercle et porte-rouleau.

Les toilettes sèches ne sont pas admises.

- Les différents appareils sanitaires sont pourvus de robinets d’arrêt chromés ¼ de tour.

- Séjour - coin à manger,

- Chambres

- Espace prévu pour poubelles (tri possible)

- Espace de rangement minimal de 4 m²

- Toutes les habitations à partir de 2 chambres seront pourvus d’un sas d’entrée, avec espace vestiaire (aménagé).

### Mobilier

Le mobilier minimum suivant sera fourni.

- Chambres

  - des couchages pour 2 personnes maximum (1 chambre avec lit double dimensions 1,40x1,90m.  Les autres chambres avec 2 lits simples 0,80x1,90m). Equipées en literie (cadre, sommier, matelas densité de mousse 24 avec pieds pour rangement sous le lit ou tiroirs) et des rangements.

  - Un meuble de rangement garde-robe ou placard avec tringle et planches

- Salle-à-manger

  - Table et chaises de dimensions adaptées au nombre d’occupants ;

  - Meuble de rangement

- Salle de Bains

  - meuble de rangement

- Moyen d’occultation des fenêtres (stores, tentures ou volets)

##### ANNEXES

- Annexe 1 : Formulaire d'engagement

- Annexe 2 : Arrêté du Gouvernement wallon fixant les critères de salubrité

- Annexe 3 : Liste des communes sinistrées reconnues par le Gouvernement wallon du 20 juillet 2021

ANNEXE 1

FORMULE D’ENGAGEMENT

ACCORD-CADRE EN VUE DE L’ACQUISITION D’HABITATS MODULAIRES/LEGERS DEPLACABLES

PAR PROCEDURE négociée sans publication

Pourvoir adjudicateur- centrale d’achat :

Société wallonne du Logement

Rue de L’Ecluse 21 à 6000 CHARLEROI

Tél. : 071/200.210

Je (nous) soussigné (s)

Profession ou qualité

Représentant valablement la société

Adresse : rue		n°

Code postal		Commune

Téléphone

Déclare (déclarons) avoir pris connaissance des documents du (des) marché(s) et en accepter formellement les clauses et conditions : en conséquence, par la présente, je
m’ (nous nous) engage (engageons) solidairement sur mes (nos) biens et immeubles, à exécuter ce (ces) marché(s) conformément aux documents précités :

- pour le prix unitaire forfaitaire hors TVA ci-après (en chiffres et en toutes lettres, les lettres faisant foi) :

Lot 1 – Habitat modulaire/léger une chambre : ……………………….EUR HTVA (+en lettres) …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Taux de TVA = ………………%

Lot 2 – Habitat modulaire/léger deux chambres : ……………………….EUR HTVA (+en lettres) …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Taux de TVA = ………………..%

Lot 3 – Habitat modulaire/léger trois chambres : ……………………….EUR HTVA (+en lettres) …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Taux de TVA = …………… …%

- à produire, livrer et installer :

* lot 1 :  ……………….  unités (modules) dans les ……………….  semaines à compter du lendemain de la commande (maximum 12 semaines) ;

* lot 2 :  ……………….  unités (modules) dans les ……………….  semaines à compter du lendemain de la commande (maximum 12 semaines) ;

* lot 3 : ……………….  unités (modules) dans les ……………….  semaines à compter du lendemain de la commande (maximum 12 semaines) ;

Ce(s) prix pourra (pourront) être éventuellement rectifié(s) suivant les modalités prévues par l’A.R. du 15/01/2013.

Je (nous) déclare (déclarons) :

- Etre de nationalité

- Etre titulaire du numéro de TVA  ……./………/……..

- Etre titulaire d’un compte financier n° _  _  _  - _  _  _  _  _  _  _  -  _  _

auprès de

au nom de

Les sommes dues du chef de ce(s) marché(s) pourront être valablement versées à ce compte.

- Les sous-traitants que je désignerai et le personnel que j’emploierai seront de nationalité:

- Etre immatriculé(s) à l’O.N.S.S. sous le n° ……………………………….  Une attestation concernant la situation de mon (notre) compte envers l’O.N.S.S. se référant à l’AVANT-DERNIER trimestre écoulé est annexée à la présente.  Le cas échéant, une attestation émanant de l’INASTI,

- En signant ce formulaire, le(s) soumissionnaire(s) s’engage(nt) à souscrire pour ce(s) marché(s) une assurance couvrant les accidents du travail et sa responsabilité civile professionnelle,

- S’engage à respecter les versions coordonnées/consolidées de :

- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ;

- L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans le secteur classique et ses modifications ultérieures ;

- L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;

- La loi du 16 février 2017 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours.

- La loi du 4 août 1996 concernant le bien être du travailleur et ses modifications ultérieures ;

- Les dispositions du RGPT ;

- Les dispositions relatives à la réglementation liée à la Performance Energétique du Bâtiment ;

- L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles et ses modifications ultérieures ;

- Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du [de l'habitation durable].

- Toute autre réglementation ayant un lien avec le présent marché.

- Déclare annexer au présent formulaire :

- Le casier judiciaire de l’entreprise (datant de moins de 6 mois) ;

- La preuve d’absence de dettes fiscales et sociales pour les entreprises étrangères,

- La liste des principales ventes/locations (au moins 15) d’habitats modulaires/légers similaires (tous types confondus) au cours des trois dernières années ;

- Les documents nécessaires au critère 3 :

      - Les Documents graphique (plans et façades)

      - Les renseignements permettant de vérifier les performances thermiques :

        - Croquis des compositions de parois (au minimum toiture, murs, planchers, portes et fenêtres)

        - Calcul des Umax par paroi

        - Les dispositions prises pour assurer la continuité du pare-vapeur et solutionner les ponts thermiques éventuels.

D’autre part, j’ (nous) autorise (autorisons) l’adjudicateur et la Société wallonne du Logement à prendre toutes informations utiles de nature financière, technique ou morale au sujet de ma (notre) personne (firme) auprès de tiers et administrations publiques.

Fait à ………………, le

..................................................	..................................................

Le(s) soumissionnaire(s)

(en cas de société momentanée, tous les associés doivent signer le rapport de soumission.  Ils désigneront en outre la personne chargée de les représenter auprès du Pouvoir adjudicateur).